Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

01-211 Warszawa ul. M. Kasprzaka 17

ZAPYTANIE OFERTOWE

na:

„Dostawę aparatu USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc.”

NUMER SPRAWY

EP/42/2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w ramach

ustawy z dnia 2 marca 2020 roku, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.),

ZATWIERDZIŁ:

Aktualizacja

ZAPYTANIE OFERTOWE

- ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,  01 – 211 Warszawa ul. M. Kasprzaka 17

NIP: 	527-10-45-483, REGON:  011035381

Numer  telefonu:  +48 2238-94-902

adres internetowy: www.wolski.med.pl

adres poczty elektronicznej: kancelaria@wolski.med.pl

Sekcja zamówień publicznych pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1435 tel. nr 22/38 94  859, 806, 808.

e – mail: zamowieniapubliczne@wolski.med.pl

Adres internetowy: www.wolski.med.pl

Działający na mocy pełnomocnictwa nr PZ-III.0052.13.2021 z dnia 15 października 2021 r. udzielonego przez Panią Renatę Kaznowską Zastępcę Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy działającą na mocy pełnomocnictwa udzielonego uchwałą nr 1485/256/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 września 2021 r. (zmienionej uchwałą nr 1633/262/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2021r.) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 6a ustawy z dnia 20.03.2020 r. o w ramach ustawy z dnia 2 marca 2020 roku, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.).

Niniejsze zamówienie na dostawę aparatu USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc dla potrzeb Szpitala Wolskiego w Warszawie niezbędne jest w celu zwalczania zakażeń i powikłań wywołanych wirusem SARS-CoV2. Realizacja zadania ma na celu zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej ze środków publicznych dla mieszkańców województwa w stanie epidemii. W związku z czym, u podstaw decyzji o udzieleniu zamówienia leży również jego niezbędność dla ochrony zdrowia publicznego.

- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Sprzedawcę oraz osób wskazanych przez Sprzedawcę, jako osoby do kontaktu jest Województwo Mazowieckie, którego dane kontaktowe to: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp.

- Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres wskazany w ust. 1 lub adres e-mail: iod@mazovia.pl.

- Dane osobowe:

    - osób reprezentujących Sprzedawcę, będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, 
o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z późn. zm. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wynikającego z  przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania, w celu właściwej reprezentacji Sprzedawcy dla zapewnienia  ważności umowy oraz jej realizacji. Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy;

    - osób wskazanych przez Sprzedawcę, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), w celu realizacji niniejszej umowy/przebiegu postępowania. Dane zostały podane przez Sprzedawcę w ramach zawieranej Umowy.

- Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

- W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o których mowa w ust. 1 przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto osobom wskazanym przez Sprzedawcę, jako osoby do kontaktu, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc.” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

  - Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

33.11.22.00-0 ultrasonograf

  - Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zostały określone we Wzorze Umowy oraz Specyfikacji techniczno - eksploatacyjnej odpowiednio Zał. nr 2 i 3 do zapytania ofertowego.

  - Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący Zał. nr 3 do zapytania ofertowego.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Protokolarny odbiór sprzętu medycznego wraz z instrukcją obsługi, kartą gwarancyjną, certyfikatami i atestami Wykonawcy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. M. Kasprzaka 17.

- PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji do 10 grudnia 2021 roku od dnia zawarcia umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - Wykonawca: Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.

  - Zapoznał się z zapytaniem ofertowym – oznaczonym znakiem: EP/42/2021 i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

  - Nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości (chyba, że po ogłoszeniu upadłości Wykonawca zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego)

  - Wykonawca oprócz podpisanego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym zawartym w formularzu oferty załączy do oferty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru  albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Powyższy dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku braku dokumentu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia dokumentu w bazie ogólnodostępnej, jeżeli jest prowadzona w elektronicznym systemie ewidencji - o ile dotyczy.

- Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność przez osobę upoważnioną – w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, i/lub innym odpowiednim dokumencie upoważniającym do reprezentowania/ składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

- WYKAZ DOKUMENTÓW

  - W celu potwierdzenia warunku spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żąda ( wraz z ofertą ):

- Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta;

- Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce;

- Dokument potwierdzający, że urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP i spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych;

- Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu. W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do prezentacji oferowanego wyrobu;

- Wypełniona specyfikacja techniczno – eksploatacyjna, w której Wykonawca opisuje i potwierdza parametry oferowanego urządzenia wymagane przez Zamawiającego (załącznik nr 2 do SWZ).

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  - Oferty należy składać do dnia 28 października 2021 roku godzina 08:00 za pomocą: poczty elektronicznej na adres: zamowieniapubliczne@wolski.med.pl  lub; przesłać na adres pocztowy: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. M. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa Kancelaria Główna pawilon nr 2.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

  - Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym (zgodnie z załącznikiem nr 1), podając cenę brutto.

  - Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy.

  - Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

  - Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, do oferty należy załączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie, o którym mowa w Rozdz. 6.4.B. Ponadto, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów załączanych do oferty w przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwość, co do jej prawdziwości.

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

  - Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę na Formularzu ofertowym zgodnym, co do treści i formy z Załącznikiem nr 1 do zapytania.

  - Cena ofertowa jest ceną brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy, o których mowa w pkt 7.1 oraz w projekcie umowy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w cenie oferty musi uwzględnić koszt ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego.

  - Całkowita cena realizacji zamówienia powinna być wyrażona cyfrowo oraz podana 
w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

  - Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Nr | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena (koszt) | 60 % |
| 2 | Parametry techniczne | 30% |
| 3 | Gwarancja | 10% |

  - Zamawiający dokona wyliczenia punktacji w kryterium ”cena” według następującego wzoru

Cena (koszt)

Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 60

gdzie:

Cmin - najniższa cena  brutto spośród wszystkich badanych ofert;

Cof -  cena  brutto oferty badanej

## Zamawiający oceni oferty w kryterium parametry techniczne – 30 pkt

Zamawiający oceni oferty w kryterium ”parametry techniczne” w następujący sposób:

Zamawiający przyzna ofercie punkty cząstkowe za zaoferowanie wybranych parametrów ocenianych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

Maksymalnie do zdobycia jest: 70 punktów,

Zamawiający dokona oceny oferty w ramach kryterium na podstawie załącznika nr 2 do  zapytania ofertowego.

## Zamawiający oceni oferty w kryterium Gwarancja – 10 pkt

0 pkt.	- 36  miesięcy;

10 pkt.	- 48 i więcej miesięcy.

Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy - pkt= 0%

UWAGA!

Wykonawca powinien zaoferować termin gwarancji w pełnych miesiącach.

Do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany termin gwarancji całego przedmiotu zamówienia.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu gwarancji całego przedmiotu zamówienia, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny termin wynoszący 36 miesiące i przyzna 0 punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany termin gwarancji całego przedmiotu zamówienia wynoszący 36 miesiące.

## Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów (po zsumowaniu punktów w obu kryteriach) czyli ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów.

Badana oferta otrzyma zsumowaną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów (zgodnie z zasadą, iż jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub więcej to zaokrąglenie następuje w „górę”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to zaokrąglenie następuje w „dół”).

9. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik NR 3  do zapytania ofertowego.

10. POZOSTAŁE INFORMACJE

  - Zamówienie dotyczy:  Projektu na podstawie pełnomocnictw Zarządu Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją projektu: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

  - Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (dalej „KC”), w szczególności art. 66 i 661 KC i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Szpital Wolski w Warszawie, a także nie stanowi podstawy do roszczenia sobie przez Oferenta prawa do realizacji zamówienia i/lub zawarcia umowy.

  - Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy PZP.

  - Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (dalej „KC”), w szczególności art. 66 i 661 KC i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Szpital Wolski w Warszawie, a także nie stanowi podstawy do roszczenia sobie przez Oferenta prawa do realizacji zamówienia i/lub zawarcia umowy.

  - Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy PZP.

  - Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu zamknięcia lub unieważnienia postępowania przez Zamawiającego.

  - Niniejsze zapytanie ofertowe jest jawne, dlatego też części oferty zastrzeżone przez Oferenta jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Oferent musi uzasadnić przyczynę ustanowienia tajemnicy przedsiębiorstwa), powinny być zawarte w ofercie w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie (na pisemny wniosek) jawnych elementów oferty. Oferent nie może zastrzec następujących informacji: a) nazwy (firmy), b) adresu, c) ceny, d) zakresu realizacji zamówienia, e) terminu wykonania zamówienia, f) okresu gwarancji, g) warunków płatności.

11. ZAŁACZNIKI DO OGŁOSZENIA

załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 - istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 1 – formularz oferty

O F E R T A

na:

„Dostawę aparatu USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc ",

Numer sprawy EP/42/2021

Nazwa Wykonawcy ...........................................................................................................................

................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy .........................................................................................................................

NIP ..........................................................................         REGON ....................................................

Nr Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy) ..………………………………………………..

tel. .................................................................................. fax ...............................................................

e-mail ................................................... www ......................................................... (jeżeli posiada)

województwo ................................................... powiat .......................................................................

- Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

- Mikroprzedsiębiorstwo

- Małe przedsiębiorstwo

- Średnie przedsiębiorstwa

- jednoosobowa działalność gospodarcza

- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

- inny rodzaj:………………………………………………………………………………………

(proszę o zakreślenie właściwej odpowiedzi)

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Niniejszym w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy oferujemy realizację na rzecz Zamawiającego zamówienia publicznego związanego z: „Dostawą aparatu USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc”, numer sprawy EP/42/2021 za następującą cenę ofertową obliczona zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego SWZ:

Wartość zamówienia

Cena brutto........................................zł stawka vat ……….% (słownie: złotych ....................................................................................)

- Oświadczam/-my, że zobowiązuję/-my* się dostarczyć przedmiot zamówienia -  ….……………………………..……,  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w terminie do …………………………. roku.

- Oświadczam/-my*, że zdobyłem/-liśmy* konieczne informacje do przygotowania oferty, zapoznałem/-liśmy* się z opisem przedmiotu zamówienia, projektem umowy 
i przyjmuję/-my* te dokumenty bez zastrzeżeń.

- Oświadczam/-my*, że podana cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

- Oświadczam/-my*, że posiadamy/-my* kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Dowodem jest …………………………………………, który załączam/-my* do oferty lub przedmiotowy dokument należy pobrać ze strony internetowej*………….……………………………………

- Oświadczam/-my*, że posiadamy/-my* niezbędną wiedzę lub doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję/-my* osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Oświadczam/-my*, że w stosunku do mojej firmy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości (chyba, że po ogłoszeniu upadłości Oferent zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego).

- Oświadczam/-my*, że uważam/-my* się za związanego niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania rozpoczyna się wraz z upływem termu składania ofert. Dzień składania ofert jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i akceptujemy wszystkie warunki w nim zawarte.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu.

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku  wyboru naszej oferty osobą upoważnioną do podpisania umowy z naszej strony będzie …………………………………. .

#### Oświadczamy, iż zobowiązujemy się wskazać na każdej wystawionej fakturze rachunek  znajdujący się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

#### Osobami upoważnionymi do realizacji Umowy ze strony Wykonawcy będzie : ……………………………….., tel. …………………………. Email …………………………………….

- Oświadczamy, że:

- następujące części zamówienia ………….…………… zamierzamy powierzyć podwykonawcom * nazwa podwykonawcy ……………………………………………………… (o ile jest to wiadome) *

- nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom

- Oświadczamy, że:

- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego *

- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego *

w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): ……………………..

Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………………………. zł netto **.

** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,\mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w 17rt. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

- Oświadczamy, pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK), że załączone do oferty dokumenty opisują stan

- prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

….…….(miejscowość), dnia………………….r.         	                ........................................

podpis elektroniczny kwalifikowany

lub podpis zaufany lub osobisty

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik nr  2 do zapytania ofertowego

Specyfikacja  techniczno – eksploatacyjna wymagana przez użytkownika:

Aparat USG  1 szt.

| Lp. | Opis parametrów | Parametry graniczne | Parametry oferowane – należy podać i szczegółowo opisać każdy oferowany parametr | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I - Wymagania ogólne |
| 1. | Nazwa urządzenia | Podać |  |  |
| 2. | Typ urządzenia | Podać |  |  |
| 3. | Producent | Podać |  |  |
| 4. | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 5. | Aparat ultrasonograficzny fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 | Tak, podać |  |  |
| II – Parametry ogólne |
| 1. | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost dwóch z nich | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Liczba procesowych kanałów odbiorczych min. 4 500 000 | Tak |  | Min. – 0 pkt. > Min. –5 pkt. |
| 3. | Aparat wyposażony w monitor obrazowy z matrycą LCD typu TFT IPS o rozdzielczości co najmniej 1920 x 1080 pikseli z ekranem o przekątnej min. 21" z progresywnym wyświetlaniem obrazu (bez przeplotu), z powierzchnią antyrefleksową. | Tak |  | Min. – 0 pkt. > Min. –5 pkt. |
| 4. | Minimum 4 aktywne, równoważne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | Tak |  | Min. – 0 pkt. > Min. –5 pkt. |
| 5. | Menu operacyjne w języku polskim | Tak/Nie |  | Nie – 0 pkt. Tak - 10 pkt. |
| 6. | Możliwość płynnej regulacji położenia panelu sterowania w kierunkach – góra/dół min 20 cm, obrót w lewo/prawo min. 170°, przód/tył | Tak |  | Min. – 0 pkt. > Min. –5 pkt. |
| 7. | Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min.512 GB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG | Tak |  | Min. – 0 pkt. > Min. –5 pkt. |
| 8. | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych wyświetlana na ekranie dotykowym | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 45 000 klatek oraz zapis dopplera spektralnego min. 80 sekund | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Dynamika aparatu min. 260 dB | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Zakres pracy aparatu definiowany częstotliwościami pracy możliwych do podłączenia sond min.1,5 –20 MHz | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Nagrywarka DVD R/RW wbudowana w aparat, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Videoprinter czarno-biały | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Panel dotykowy o przekątnej min. 13”, wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności, przesuwania stron za pomocą dotyku jak tablet | Tak |  | Min. – 0 pkt. > Min. –5 pkt. |
| 15. | Funkcja zdublowania na ekranie panelu dotykowego obrazu diagnostycznego celem ułatwienia dostępu do uzyskiwanego obrazu diagnostycznego np. podczas procedur interwencyjnych | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. od 1 cm do 30 cm | Tak |  | Min. – 0 pkt. > Min. –5 pkt. |
| 17. | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Tryb duplex (B + PWD) | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Tryb Triplex (B + CD/PD + PWD) | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Anatomiczny M-Mode | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 regulatorów oraz wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki ultradźwiękowej min 4 | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1900 obrazów na sek. | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) dostępny na wszystkich oferowanych głowicach | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Oprogramowanie umożliwiające wykonanie badań: - kardiologicznych - naczyniowe - mięśniowo-szkieletowe - części drobne lub małe narządy - radiologiczne - płuca (obsługa protokołu BEST) - obsługa protokołu FAST | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy) | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Doppler ciągły (CW) dostępny na głowicy sektorowej kardiologicznej z prędkością min. 38 m/s | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD) dla zerowego kąta bramki min. od-8 m/s do 0 i od 0 do 8 m/s | Tak |  | Bez punktacji |
| 29. | Zakres prędkości Doppler Kolorowy dla zerowego kąta min. 1,4 m/sek. | Tak |  | Bez punktacji |
| 30. | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej min. +/- 30º | Tak |  | Bez punktacji |
| 31. | Doppler tkankowy oferowany na głowicy sektorowej | Tak |  | Bez punktacji |
| 32. | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | Tak |  | Bez punktacji |
| 33. | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) w zakresie min. 0,5 mm - 30,0 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 34. | Min. 10-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Tak |  | Bez punktacji |
| 35. | Min. 10-stopniowe powiększenia obrazu zamrożonego | Tak |  | Bez punktacji |
| 36. | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | Tak |  | Bez punktacji |
| 37. | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum(min. S, D, PI,RI, HR) | Tak |  | Bez punktacji |
| 38. | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich głowicach convex, liniowych. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego. | Tak |  | Bez punktacji |
| 39. | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy | Tak |  | Bez punktacji |
| 40. | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości, kątów | Tak |  | Bez punktacji |
| 41. | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | Tak |  | Bez punktacji |
| 42. | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | Tak |  | Bez punktacji |
| Głowice |
| 43. | Głowica sektorowa do badań echokardiograficznych | Tak |  | Bez punktacji |
| 44. | Zakresie częstotliwości min od 1,0 do 4,0 MHz (±1 MHz) | Tak |  | Bez punktacji |
| 45. | Liczba elementów głowicy min. 80 | Tak |  | Bez punktacji |
| 46. | Głowica liniowa do badań naczyniowych oraz części drobnych | Tak |  | Bez punktacji |
| 47. | Zakresie częstotliwości min. od 5,0 do 12,0 MHz (±1 MHz) | Tak |  | Min. – 0 pkt. > Min. –5 pkt. |
| 48. | Liczba elementów głowicy min. 256 | Tak |  | 5 pkt |
| 49. | Szerokość czoła głowicy min. 50 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 50. | Głowica konweksowa do badań radiologicznych | Tak |  | Bez punktacji |
| 51. | Zakresie częstotliwości min od 2,0 do 6,0 MHz (±1 MHz) | Tak |  | Bez punktacji |
| 52. | Liczba elementów głowicy min. 190 | Tak |  | Min. – 0 pkt. > Min. –5 pkt. |
| 53. | Kąt obrazowania głowicy 72o | Tak |  | Bez punktacji |
| Oprogramowanie, udogodnienia i możliwości rozbudowy |
| 54. | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów | Tak |  | Bez punktacji |
| 55. | Możliwość konfiguracji raportu poprzez zmianę jego wyglądu, definiowania pomiarów oraz np możliwość zamieszczenia graficznego loga szpitala w nagłówku. | Tak |  | Bez punktacji |
| 56. | Wbudowana w aparat karta sieciowa w standardzie min. 10/100/1000 Mbps, umożliwiająca eksport badań w formacie DICOM np do systemu PACS. | Tak |  | Bez punktacji |
| 57. | Podgrzewacz żelu zamontowany na panelu sterowania | Tak/ Nie |  | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |
| 58. | Wejście USB do podłączenia zewnętrznych drukarek komputerowych | Tak/ Nie |  | Bez punktacji |
| 59. | Wejście HDMI | Tak/ Nie |  | Bez punktacji |
| 60. | Elastosonografia shear wave z wyświetlana mapą kolorów i możliwością pomiaru w Kpa i m/s na głowicach liniowej i convex | Tak/ Nie |  | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |
| 61. | Możliwość ukrycia danych osobowych pacjenta przy eksporcie badań na nośniki zewnętrzne | Tak |  | Bez punktacji |
| 62. | Funkcja powiększenia obrazu diagnostycznego na min. 80% ekranu | Tak |  | Bez punktacji |
| 63. | Moduł (software i hardware) do komunikacji w trybie DICOM 3.0 „online” do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT STORE, QUERY/RETRIEVE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) kardiologiczne, naczyniowe oraz z badania usg jamy brzusznej. | Tak |  | Bez punktacji |
| 64. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie bazujące na technologii „śledzenia markerów 2D” do analizy kurczliwości globalnej i odcinkowej lewej komory. Podsumowanie w postaci wykresu Bull-Eye. | Tak |  | Bez punktacji |
| 65. | Możliwość rozbudowy o funkcję wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT, MRI, PET, Mammography celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG | Tak |  | Bez punktacji |
| 66. | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru Intima Media z wybranej przez użytkownika klatki pamięci CINE | Tak |  | Bez punktacji |
| II. Informacje dodatkowe – warunki gwarancji, serwisu i szkoleń |
| 1. | Oferowane urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP i spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Certyfikat CE Deklaracja zgodności Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Gwarancja na cały oferowany zestaw min. 36 miesiące | Tak |  | 48 miesięcy -10 pkt. |
| 3. | Wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu poprzez łącze zdalne. | Tak/Nie |  | Bez punktacji |
| 4. | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia. | Tak Podać |  | Bez punktacji |
| 5. | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od momentu złożenia oferty | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach (do 7 dni roboczych). W przypadku naprawy dłuższej wykonawca zapewni element zastępczy lub urządzenie na czas trwania naprawy celem zapewnienia niezakłóconej pracy zamawiającego (dotyczy okresu gwarancyjnego) | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski podać dane adresowe, tel, fax | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Możliwość zgłaszania awarii 24h/dobę przez cały rok | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Instalacja wraz z montażem oraz szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego w cenie oferty. | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Drugie szkolenie nieodpłatne w zakresie obsługi aparatu dla personelu medycznego po miesiącu od uruchomienia. | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Szkolenie pracowników Działu technicznego w zakresie konserwacji i diagnostyki podstawowych usterek urządzenia. Wydanie certyfikatu dla co najmniej 3-ch pracowników Działu technicznego potwierdzające posiadanie wyżej wymienionych umiejętności. | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  | 5 pkt |
| 13. | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta określonymi w oryginalnej instrukcji obsługi urządzenia (jeśli brak informacji w instrukcji obsługi: dołączyć do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta) | Tak |  | Bez punktacji |

Uwagi:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Ochrona danych osobowych

      - Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Sprzedawcę oraz osób wskazanych przez Sprzedawcę, jako osoby do kontaktu jest Województwo Mazowieckie, którego dane kontaktowe to: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp.

      - Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres wskazany w ust. 1 lub adres e-mail: iod@mazovia.pl.

      - Dane osobowe:

    - osób reprezentujących Sprzedawcę, będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z późn. zm. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wynikającego z  przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania, w celu właściwej reprezentacji Sprzedawcy dla zapewnienia  ważności umowy oraz jej realizacji. Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy;

    - osób wskazanych przez Sprzedawcę, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), w celu realizacji niniejszej umowy/przebiegu postępowania. Dane zostały podane przez Sprzedawcę w ramach zawieranej Umowy.

      - Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

      - W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o których mowa w ust. 1 przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto osobom wskazanym przez Sprzedawcę, jako osoby do kontaktu, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji.

.............................................							     ......................................................

(miejscowość, data) 					  	(podpis i pieczęć osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 4

# Umowa nr W/UMWM-UF/UM/NW/             /2021

zawarta w Warszawie w dniu ____________, zwana dalej „Umową” pomiędzy: Województwem Mazowieckim, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 113-245-39-40, REGON: 015528910, zwanym w dalszej części Umowy „Kupującym”, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego na podstawie uchwały 1485/256/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do realizacji wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn. ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS - CoV2 na terenie województwa mazowieckiego” (zmienionej uchwałą nr 1633/262/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2021r.) działa na podstawie pełnomocnictwa z dnia 15 października 2021 r., Pani Renaty Kaznowskiej -Zastępcy Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy:

Pan Robert Mazur – Dyrektor Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Kasprzaka 17, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000226288, NIP 527-10-45-483, REGON 011035381,

a

………….. z siedzibą w ………………… zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …………….., kapitał zakładowy: ……………...,  NIP: …………………………………,  REGON: ………………………., zwanym/ą w dalszej części umowy „Sprzedawcą”, reprezentowaną  przez:

………………………….,

zwanych łącznie „Stronami”.

Strony zawierają umowę z uwzględnieniem art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.).

## § 1.

- Przedmiotem Umowy jest przeniesienie przez Sprzedawcę na Kupującego własności aparatu USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc, szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do umowy i jego wydanie Kupującemu, który zobowiązuje się go odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę na warunkach wskazanych w dalszej części Umowy.

- Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia i wydania Przedmiotu Umowy własnym transportem bezpośrednio do Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ z siedzibą w Warszawie , zwanego w dalszej części Umowy „Miejscem dostawy”.

- Sprzedawca oświadcza, że Przedmiot Umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych oraz praw osób trzecich oraz spełnia wszystkie określone prawem i Umową wymagania.

- Sprzedawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, wiedzę i umiejętności techniczne niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy.

## § 2.

- Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia i wydania Kupującemu Przedmiotu Umowy, przeszkolenia personelu medycznego i technicznego w terminie do dnia 10 grudnia 2021r. Potwierdzeniem realizacji umowy jest podpisanie  protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

- Sprzedawca ponosi koszty i pełną odpowiedzialność za transport Przedmiotu Umowy do Miejsca dostawy, jego załadunek i rozładunek, instalację sprzętu, konfigurację systemu niezbędnego do pracy urządzenia, uruchomienie, sprawdzenie prawidłowości działania oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ z siedzibą w Warszawie.

- Podpisanie bez zastrzeżeń przez osoby upoważnione Protokołu Odbioru nastąpi po dokonaniu:

- dostawy sprzętu wraz z wyposażeniem do miejsca wskazanego w siedzibie Kupującego;

- uruchomienia sprzętu;

- szkolenia użytkowników w zakresie obsługi sprzętu;

- szkolenia personelu technicznego w zakresie konserwacji;

- dostarczenia pełnej dokumentacji urządzeń, w tym dokumentu gwarancji oraz innych niezbędnych dokumentów wskazanych w ust. 5 poniżej.

- Niezależnie od powyższych obowiązków, w ramach wynagrodzenia umownego Sprzedający zobowiązany jest do przeszkolenia personelu Kupującego z zakresu obsługi urządzenia i procedur wykonywanych na zainstalowanym urządzeniu.

- Pełna dokumentacja urządzenia musi być sporządzona w języku polskim i obejmuje:

- dokumentację techniczno – ruchową (DTR), w wersji papierowej i elektronicznej zawierającą co najmniej: dane dotyczące identyfikacji sprzętu (nazwa, typ, producent urządzenia), informacje dotyczące przechowywania i transportu sprzętu, uruchomienia sprzętu, informacje dotyczące samego sprzętu (warunki pracy sprzętu, opis techniczny), informacje dotyczące utrzymania w ruchu, w tym konserwacji sprzętu, informacje dotyczące postępowania w sytuacjach awaryjnych, w tym tabelę zawierającą kody błędów wraz z przypisanymi im opisami wyjaśniającymi charakter usterki (jeśli dotyczy);

- instrukcję obsługi urządzenia w wersji papierowej i elektronicznej,

- skróconą instrukcję obsługi i BHP w formie zalaminowanej,

- ulotki w języku polskim zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje,

- kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: certyfikaty CE oraz deklaracje zgodności – wystawione przez producenta,

- formularz powiadomienia /zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017, poz. 211 z późn. zm.),

- karty gwarancyjne w języku polskim,

- paszporty techniczne.

- Sprzedający zobowiązany jest dołączyć do urządzenia wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, które zgodnie z instrukcją używania urządzenia nie mogą być wykonane bezpośrednio przez użytkownika, a dotyczą fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, wedle wskazań wytwórcy, importera lub dystrybutora wprowadzającego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Sprzedający zobowiązany jest dołączyć do urządzenia, które dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, wykaz dostawców takich części i materiałów, określony przez wytwórcę, importera lub dystrybutora wprowadzającego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Kupujący zastrzega sobie prawo niedokonania odbioru przedmiotu umowy, w przypadku stwierdzenia m.in. niezgodności urządzeń z opisem zamówienia, w tym np. dostarczenia urządzeń niezgodnych z wymaganiami zamawiającego, złej jakości, niekompletnych, lub zawierających inne wady lub usterki, i nie ponosi z tego tytułu konsekwencji finansowych. Nieprzyjęcie urządzeń lub braki w zakresie wymaganych dokumentów zostaną odnotowane w Protokole Odbioru ze wskazaniem istniejących braków oraz wyznaczeniem dodatkowego terminu na dostawę urządzeń wolnych od wad lub usunięcie innych braków. Protokół Odbioru zostanie podpisany po zakończeniu bez uwag wszystkich czynności.

- Jeżeli dostawa całości lub części przedmiotu zamówienia zostanie dokonana przez Sprzedającego za pośrednictwem osób trzecich Kupujący nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za pozostawiony na jego terenie sprzęt do czasu dokonania odbiorów urządzenia.

- Sprzedający oświadcza, że urządzenia, spełniają wszelkie wymagania jakościowe i normy obowiązujące dla tego rodzaju urządzeń oraz wymogi przewidziane obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych, są oznakowane znakiem CE oraz posiadają deklaracje zgodności.

- Na każde żądanie Kupującego, Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć uwierzytelnioną kopię innych dokumentów określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, które urządzenia winny posiadać. Dokument zostanie przedstawiony w języku polskim lub przysięgłym tłumaczeniu, sporządzonym na koszt Sprzedającego.

- Sprzedający jest zobowiązany przeprowadzić instruktaż pracowników Działu Technicznego w zakresie konserwacji i drobnych napraw, zakończonego wystawieniem certyfikatu z przeprowadzonego instruktażu uprawniającego do wykonywania drobnych napraw oraz konserwacji po okresie gwarancji.

## § 3.

- Odbiór Przedmiotu Umowy zostanie dokonany na podstawie protokołu odbioru w Miejscu dostawy po wykonaniu czynności o których mowa w § 2 ust. 3 umowy.

- Protokół Odbioru, o którym mowa w ust. 1, sporządzony zostanie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Kupującego oraz Sprzedawcy.

- Do czasu podpisania protokołu odbioru za dostarczony Przedmiot Umowy odpowiedzialność ponosi Sprzedawca.

- Strony ustalają następujące adresy do korespondencji i kontaktu:

- Kupujący: ul. M. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa;

- Sprzedawca: …………………………………...

- Strony zobowiązują są do wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu do korespondencji i kontaktu, o którym mowa w ust 4. Powiadomienie winno być pod rygorem nieważności dokonane w formie pisemnej i doręczone stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

- Zaniechanie obowiązku, o którym mowa w ust. 5 powoduje, że pismo wysłane na adres wskazany ust. 4 uznaje się za doręczone.

## § 4.

- Całkowite wynagrodzenie Sprzedawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (wartość Umowy) zostało ustalone na łączną kwotę brutto (z VAT) …………………………….. zł (słownie: ……………………………………), zgodnie ze złożoną ofertą,

- Kupujący dokona zapłaty wynagrodzenia po dokonaniu odbioru Przedmiotu Umowy, przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze VAT i zgłoszony do właściwego Urzędu Skarbowego, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Kupującego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Podstawą do wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT jest podpisanie przez obie Strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 1.

- Za datę dokonania płatności, Strony będą uważały datę przekazania przez Kupującego polecenia zapłaty  do banku prowadzącego jego rachunek.

- Sprzedawca wystawi fakturę VAT w terminie do 3 dni od daty podpisania protokołu odbioru i  dostarczy ją Kupującemu pod adres: ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa.

- Fakturę VAT należy wystawić ze wskazaniem następujących danych:

  - Nabywca: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP 113-245-39-40;

  - Odbiorca Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;

  - numer Umowy: W/UMWM-UF/UM/NW/______/2021

§ 5.

- Sprzedawca udziela ………… m-cy gwarancji dla dostarczonego Przedmiotu Umowy, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

- Sprzedawca zobowiązuje się w okresie gwarancji, do:

- wykonywania bezpłatnych, wymaganych przez producenta sprzętu przeglądów  wraz z wymianą niezbędnych materiałów i części eksploatacyjnych, zgodnie z zaleceniami producenta – minimum jeden raz w roku. Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie gwarancyjnym zostaną odnotowane przez serwis Sprzedawcy w karcie gwarancyjnej sprzętu i paszporcie technicznym. Terminy przeglądów będą ustalane z przedstawicielem Kupującego.

- naprawy lub wymiany na własny koszt każdego z elementów, podzespołów lub zespołów dostarczonego Przedmiotu Umowy, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych lub materiałowych.

- wymiany urządzenia na nowe w przypadku trzykrotnej naprawy tego samego podzespołu

- wymiany urządzenia na nowe w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji, powodującej konieczność dokonania istotnych napraw urządzenia, tj. w sytuacji, gdy wartość naprawy przekracza 40% wartości urządzenia.

- W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad utajnionych konstrukcyjnych lub jakościowych w okresie obowiązywania gwarancji, o wykryciu wady Kupujący powiadomi Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.

# Zgłoszenie może nastąpić pisemnie lub telefonicznie z niezwłocznym potwierdzeniem pocztą elektroniczną, za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej

# Sprzedawca po otrzymaniu zgłoszenia od Kupującego zobowiązuje się do:

# przystąpienia do naprawy urządzeń nie później niż w ciągu max. 48 godzin od momentu zgłoszenia,

# naprawy gwarancyjnej urządzeń w czasie do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia

- Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji, jeśli są one spowodowane niestosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi, dokonywaniem samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych przez użytkownika lub inne nieuprawnione osoby oraz wynikających z przyczyn losowych (np. pożar, powódź, dewastacja).

- Sprzedawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu gwarancji.

- Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas niesprawności i naprawy Przedmiotu Umowy.

- Sprzedawca zobowiązuje się do wykonywania serwisu na warunkach wskazanych w Ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy.

## § 6.

- Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1.

- Łączna wysokość kar umownych naliczanych przez Kupującego nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1.

- Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w przypadku odstąpienia przez Kupującego lub Sprzedawcę od Umowy, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

- Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego przez Kupującego do usunięcia wad w okresie trwania gwarancji.

- Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ww. kar umownych na zasadach określonych przepisami kodeksu cywilnego.

- Sprzedawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych ze wszystkich swoich wierzytelności względem Kupującego, w tym z należnego mu wynagrodzenia. Potrącenie przez Kupującego należnych kar umownych nie wymaga uprzedniego wezwania Sprzedawcy do zapłaty kar umownych.

- W przypadku jeśli potrącenie, o którym mowa w ust. 6 nie jest możliwe, Kupujący wezwie Sprzedawcę do zapłaty kary umownej wyznaczając termin dokonania zapłaty na 14 dni od daty doręczenia wezwania do jej zapłaty.

- Niezależnie od sposobu rozliczania kar umownych, Kupujący wystawi Sprzedawcy notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych.

## § 7.

- Strony postanawiają, że Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku gdy:

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Sprzedawcy lub majątku za pomocą, którego Sprzedawca wykonuje Przedmiot Umowy przez podmioty i osoby trzecie na mocy orzeczenia właściwego organu;

  - Sprzedawca dopuszcza się zwłoki w realizacji Przedmiotu Umowy trwającej dłużej niż 7 dni;

  - Sprzedawca naruszy zobowiązania do zachowania poufności, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2;

  - Sprzedawca naruszy zobowiązanie, o którym mowa w § 11 ust. 6;

  - Sprzedawca nie dostarczy Przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1

- Strony zgodnie postanawiają, że Umowa wygasa z upływem 20 grudnia 2021 r. jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Kupującemu całości przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1

- Postanowienia ust. 1 nie ograniczają prawa Kupującego do odstąpienia od Umowy w innych przypadkach wskazanych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności postanowieniach Kodeksu cywilnego.

- Kupujący ma prawo skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przesłanki uzasadniającej odstąpienie od Umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej.

## § 8.

- Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania w poufności i do niewykorzystywania w innym celu niż określony w Umowie wszelkich informacji uzyskanych od Kupującego w związku z realizacją Umowy, z wyjątkiem:

  - informacji publicznie dostępnych;

  - informacji, w których posiadanie Sprzedawca wszedł, bez naruszenia prawa, z innych źródeł;

  - informacji, co do których Kupujący pisemnie zezwolił na ich ujawnienie lub wykorzystanie w innym celu.

- Sprzedawca oświadcza, iż zobowiąże swoich pracowników oraz osoby działające na jego zlecenie do zachowania w poufności i do niewykorzystywania w innym celu niż określony w Umowie informacji, o których mowa w ust 1.

- Obowiązek zachowania informacji w poufności nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedawca zobowiązany jest do przekazania posiadanych informacji podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do żądania udzielenia takich informacji w związku z prowadzonym postępowaniem.

- W przypadku naruszenia przez Sprzedawcę zobowiązania do zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 i 2, Kupujący może odstąpić od Umowy.

## § 9.

- Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Sprzedawcę oraz osób wskazanych przez Sprzedawcę, jako osoby do kontaktu jest Województwo Mazowieckie, którego dane kontaktowe to: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp.

- Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres wskazany w ust. 1 lub adres e-mail: iod@mazovia.pl.

- Dane osobowe:

    - osób reprezentujących Sprzedawcę, będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego,  o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z późn. zm. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wynikającego z  przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania, w celu właściwej reprezentacji Sprzedawcy dla zapewnienia  ważności umowy oraz jej realizacji. Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy;

    - osób wskazanych przez Sprzedawcę, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), w celu realizacji niniejszej umowy/przebiegu postępowania. Dane zostały podane przez Sprzedawcę w ramach zawieranej Umowy.

- Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym 
na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

- W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o których mowa w ust. 1 przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto osobom wskazanym przez Sprzedawcę, jako osoby do kontaktu, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji.

- Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania zapisów niniejszego paragrafu wszystkim osobom fizycznym wymienionym w ust. 1.

## § 10.

- Województwo informuje, że Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie funkcjonuje w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2015-10 – System Zarządzania Jakością, PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, PN-EN ISO 14001:2015-09 – System Zarządzania Środowiskowego, PN-ISO 45001:2018-06 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, PN-ISO 37001:2017-05  – System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi oraz na podstawie wytycznych PN-ISO 26000 – System Społecznej Odpowiedzialności w związku z tym, przy wydatkowaniu środków z budżetu Województwa Mazowieckiego należy dokładać należytej staranności w zakresie przestrzegania zasad mających na celu m.in. zapewnienie bezpieczeństwa informacji, ochronę środowiska, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przeciwdziałanie korupcji.

## § 11.

- Sprawy nieuregulowane Umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych dla realizacji Przedmiotu Umowy obowiązujących aktów prawnych.

- Sprzedawca oświadcza, że wiadome mu jest, iż treść Umowy jest informacją publiczną, która podlega udostępnieniu na warunkach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do informacji publicznej, (Dz. U z 2020 r. poz. 2176, z późn. zm.), na co niniejszym Sprzedawca wyraża zgodę.

- Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z realizacji Umowy sądem miejscowo właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Kupującego.

- Sprzedawca odpowiada za działania i zaniechania osób, za pomocą których wykonuje Przedmiot Umowy, jak za własne działania i zaniechania.

- Sprzedawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności zobowiązań finansowych, na rzecz osoby trzeciej.

- Załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy są:

1)  Załącznik nr 1 Formularz oferty

2)  Załącznik nr 2  Wzór protokołu odbioru

- Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Kupującego, a jeden dla Sprzedawcy i została podpisana przez każdą ze Stron podpisem własnoręcznym.

- Datą zawarcia niniejszej Umowy jest data złożenia oświadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnią ze Stron.

| Kupujący | Sprzedawca |
| --- | --- |

Załącznik nr 2 (do umowy)

PROTOKÓŁ ODBIORU

dotyczy Umowy nr  …………………………………………………..

Z DNIA …………………………….………

Miejsce odbioru: …………………………………………...

Data odbioru  ……………………. 2021 r.

Kupujący:

Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP 113-245-39-40.

Przedstawiciel Kupującego – odbierający:

……………………………………………………………………………………………………………………….

Sprzedający:

…………………………. z siedzibą w …………….(adres ……………………), NIP: …………………..

Przedstawiciel Sprzedającego:

……………………………………………………………………………………………………………………….

Część A

| Lp. | Przedmiot odbioru | Ilość | Numer seryjny (jeżeli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

Przedstawiciel Kupującego potwierdza odbiór ww. przedmiotu umowy

Część B

Opisane w części A przedmioty odbioru wymagały/nie wymagały dokonania szkolenia personelu.

Sprzedawca dokonał szkolenia personelu w zakresie działania i obsługi przedmiotów odbioru opisanego w części A.

| Lp. | Przedmiot odbioru | Liczba przeszkolonych osób |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

Przedstawiciel Kupującego potwierdza wykonanie wszystkich czynności o których mowa w § 2 ust. 3 umowy.

Protokół odbioru sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Kupującego i Sprzedającego.

Przedstawiciel Kupującego                                       Przedstawiciel Sprzedającego

………………………………………                              ……………………………………………

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić